## Косвенники Эмаль+ТЭНы+Аноды
Производство и продажа бойлеров, теплоаккумуляторов и холодоаккумуляторов из катанной и нержавеющей стали
| www.бойлеры.com |  |  |  | Заказать и поулчить скидку info@6698699.ru
www.теплоаккумуляторы.рус | [7 empty] | Мокрые
Артикул | Наименование | Описание | Размер | Вес |  | Курс Евро/Рубль | Ваша скидка % | ТЭНы %
[6 empty] | 92 | 0 | 0
Эмалированный бак косвенного нагрева ГВС с одним мощным теплообменником от 24 до 70 кВт, с рециркуляцией, гильзой для датчика температуры и термометром. С ревизионным фланцем для очистки бака и ревизии, а так же отверстием 1 1/2" (до 500 л включительно) и 2" (750 и 1000 л) для установки ТЭНов. В комплекте магниевый анод и упаковка. Ножки регулировочные для баков до 300 литров включительно |  |  | mm | kg | РРЦ в ЕВРО с НДС | РРЦ, Рубли с НДС | Ваша цена с НДС
4.0001 | P 150 |  | 945 x ø630 | 51 | 636 | 58512 | 58512
4.0002 | P 200 |  | 1220 x ø630 | 58 | 674 | 62008 | 62008
4.0003 | P 300 |  | 1570 x ø630 | 70 | 954 | 87768 | 87768
4.0004 | P 400 |  | 1450*780 | 85 | 1399 | 128708 | 128708
4.0005 | P 500 |  | 1650 x ø780 | 93 | 1590 | 146280 | 146280
4.0006 | P 750 |  | 1650 x ø920 | 114 | По запросу | По запросу | По запросу
4.0007 | P 1000 |  | 2205 x ø920 | 145 | По запросу | По запросу | По запросу
Эмалированный бак косвенного нагрева ГВС с 2-мя мощными теплообменниками от 24 до 140 кВт, с рециркуляцией, гильзой для датчика температуры и термометра. С ревизионным фланцем для очистки и ревизии, а так же отверстием 1 1/2" (до 500 л включительно) и 2" (750 и 1000 л) для установки ТЭНов. В комплекте магниевый анод и упаковка. Регулируемые опоры установлены на баках 200 и 300 литров. |  |  | mm | kg | РРЦ в ЕВРО с НДС | РРЦ, Рубли с НДС | Ваша цена с НДС
4.0008 | P-2-200 |  | 1220 x ø630 | 67 | 840 | 77280 | 77280
4.0009 | P-2-300 |  | 1570 x ø630 | 79 | 1157 | 106444 | 106444
4.0010 | P-2-400 |  | 1450*780 | 95 | 1589 | 146188 | 146188
4.0011 | P-2-500 |  | 1650 x ø780 | 103 | 1844 | 169648 | 169648
4.0012 | P-2-750 |  | 1650 x ø920 | 125 | По запросу | По запросу | По запросу
4.0013 | P-2-1000 |  | 2205 x ø920 | 160 | По запросу | По запросу | По запросу
Эмалированный напольно-настенный бак косвенного нагрева с одним мощным теплообменником от 24 до 35 кВт, с рециркуляцией, гильзой для датчика температуры и термометр в комплекте. С ревизионным фланцем для ревизии и очистки бака, а так же отверстием 1 1/2" для установки ТЭНов. Магниевый анод и упаковка в комплекте. Регулируемые опорные ножки бака позволяют устанавливать бак на пол и регулировать высоту и уклон. |  |  | mm | kg | РРЦ в ЕВРО с НДС | РРЦ, Рубли с НДС | Ваша цена с НДС
4.0014 | PWL 150 (левое подключение) |  | 945 x ø630 | 51 | 655 | 60260 | 60260
4.0015 | PWL 200 (левое подключение) |  | 1220 x ø630 | 58 | 694 | 63848 | 63848
4.0016 | PWR 150 (правое подключение) |  | 945 x ø630 | 51 | 655 | 60260 | 60260
4.0017 | PWR 200 (правое подключение) |  | 1220 x ø630 | 58 | 694 | 63848 | 63848
0
0
0
0
Бак косвенного нагрева ГВС с верхним подключением с эмалевым покрытием и одним мощным теплообменником - 35 кВт (площадь - 1,1 м2). Производительность по горячей воде более 1000 литров в час. Бак имеет возможность установки ТЭНа мощностью 2, 3 или 6 кВт внутри корпуса бака, под передней лицевой панелью. При заказе вы можете выбрать тип нагревательного элемента - сухой или мокрый. Объем бака 157 литров. Изоляция - пенополиуретан 80-85 мм средней толщины, внутри корпуса бака может быть установлен рециркуляционный насос, активный титановый анод или противоожоговый клапан. Бак имеет регулируемые ножки. Цвет бака может быть черным или белым. Уникальный дизайн и функциональность бака сделают вашу котельную уникальной. |  |  | mm | kg | РРЦ в ЕВРО с НДС | РРЦ, Рубли с НДС | Ваша цена с НДС
4.0018 | P150 Crystal (1,1m2 - 35kW) |  |  |  | 800 | 73600 | 73600
Нагревательные элементы. Материал трубки ТЭНа Incoloy 875 лучше материала для ТЭНа просто НЕТ!!! (для нагревательных элементов 6-9-15 кВт) Высококачественные термостаты внутри!! Качество проверенное годами!! Автоматическая функция анти-ЛЕД!!! ТЭН сам включит нагрев, если температура упадет до нулевых отметок!! Аварийный термостат дополнительной защиты от закипания уже в корпусе! Двойная защита от перегрева!! |  |  | L,mm | kg | РРЦ в ЕВРО с НДС | РРЦ, Рубли с НДС | Ваша цена с НДС
3.5000 | 2 kW (1 фаза.) 1 1/2 "+ 2 термостата (основной и аварийный) |  | 400 | 0.93 | 80 | 7360 | 7360
3.5001 | 3 kW (1 фаза.) 1 1/2 "+ 2 термостата (основной и аварийный) |  | 400 | 0.93 | 90 | 8280 | 8280
3.5002 | 6 kW (3 фазы) 1 1/2 "+ 2 термостата (основной и аварийный) |  | 520 | 2 | 260 | 23920 | 23920
3.5003 | 9 kW (3 фазы) 1 1/2 "+ 2 термостата (основной и аварийный) |  | 700 | 2 | 280 | 25760 | 25760
3.5004 | 15 kW (3 фазы) 1 1/2 "+ 2 термостата (основной и аварийный) |  | 820 | 2.1 | 465 | 42780 | 42780
3.5005 | Термостат 15 kW |  | 100*100*100 | 0.1 | 141 | 12972 | 12972
3.5006 | Сухой ТЭН 2.4 kW (две ступени по 1.2 kW каждая) |  | 500 | 1.5 | 54 | 4968 | 4968
3.5007 | Термостат для сухого ТЭНа 2.4 kW |  | 100*100*100 | 0.1 | 20 | 1840 | 1840
Магниевые аноды для антикорозионной защиты |  |  |  |  | РРЦ в ЕВРО с НДС | РРЦ, Рубли с НДС | Ваша цена с НДС
3.6003 | Магниевый анод с гайкой 3/4 " |  | 450*22 | 0.315 | 19 | 1748 | 1748
3.6004 | Магниевый анод на шпильке M8 |  | 450*22 | 0.315 | 12 | 1104 | 1104
Активные титановые аноды!!! Это пожизненная защита бака от коррозии! Нет необходимости менять этот анод! Убивает бактерии в воде, насыщая воду кислородом !! Удаляет неприятные запахи сероводорода!!! Интеллектуальная система управления потенциалом внутри бака!! |  |  | L,mm | kg | РРЦ в ЕВРО с НДС | РРЦ, Рубли с НДС | Ваша цена с НДС
3.7001 | Блок управления анодом Gn (для эмалевых баков) |  | 100*100*100 | 0.1 | 149 | 13708 | 13708
3.7002 | Блок управления анодом Hn (для эмалевых баков) |  | 100*100*100 | 0.1 | 165 | 15180 | 15180
3.7003 | Блок управления анодом Hn-X (для баков из нержавеющей стали) |  | 100*100*100 | 0.1 | 183 | 16836 | 16836
3.7004 | Однополярный кабель для двух анодов |  | 100*30*30 | 0.02 | 9 | 828 | 828
3.7005 | Титановый анод 100/200 |  | 340*30*30 | 0.12 | 48 | 4416 | 4416
3.7006 | Титановый анод 100/400 |  | 540*30*30 | 0.14 | 63 | 5796 | 5796
3.7007 | Титановый анод 100/600 |  | 740*30*30 | 0.18 | 78 | 7176 | 7176
3.7008 | Титановый анод 100/800 |  | 940*30*30 | 0.12 | 94 | 8648 | 8648
3.7009 | Титановый анод 150/400 |  | 590*30*30 | 0.15 | 64 | 5888 | 5888
3.7010 | Титановый анод 200/200 |  | 440*30*30 | 0.14 | 46 | 4232 | 4232
3.7011 | Титановый анод 200/400 |  | 640*30*30 | 0.17 | 68 | 6256 | 6256
3.7012 | Титановый анод 300/400 |  | 740*30*30 | 0.18 | 72 | 6624 | 6624
3.7013 | Титановый анод 600/200 |  | 840*30*30 | 0.19 | 51 | 4692 | 4692

## Теплоаккумуляторы
Производство и продажа бойлеров, теплоаккумуляторов и холодоаккумуляторов из катанной и нержавеющей стали
| www.бойлеры.com |  |  |  | Заказать и поулчить скидку info@6698699.ru
www.теплоаккумуляторы.рус
Артикул | Наименование | Описание | Объём | Размер | Вес | Курс Евро/Рубль | Ваша скидка % | Баки от 3000л %
[6 empty] | 92 | 0 | 0
Вертикальный бак теплоаккумулятор. Максимальное давление бака 6 Бар!! - единственные на рынке с такими показателями прочности. Съёмная полиэфирная изоляция толщиной 65-70 мм с классом огнестойкости B-s2d0. Термометр и резьба под гильзу датчика в комплекте. Возможность установки мокрого ТЭНа. Бак изготовлен из чистых холоднокатанных сортов стали, поэтому ваша система отопления долго остается без следов загрязнений и налетов на теплообменниках. Возможность объединения несколько источников нагрева в одном баке. Опционально возможно изменение конструкции бака по чертежу заказчика. Опционально возможен выбор типа теплоизоляции - А, В, С класс по ErP. Усиленная упаковка из дерева с возможностью вертикально/горизонтальной (до 1000 л) перевозки. Стильный внешний вид наружной изоляции бака из ABS пластика с декоративными колпачками. |  |  | литры | mm | kg | РРЦ, евро | РРЦ, Рубли с НДС | Ваша цена с НДС
1.0000/1.1000 | AT/AT PR 200 |  | 211 | 630*1250 | 50 | 505 | 46460 | 46460
1.0001/1.1001 | AT/AT PR 300 |  | 295 | 630*1600 | 65 | 611 | 56212 | 56212
1.0002/1.1002 | AT/AT PR 500 |  | 485 | 780*1680 | 87 | 699 | 64308 | 64308
1.0003/1.1003 | AT/AT PR 750 |  | 695 | 920*1630 | 101 | 813 | 74796 | 74796
1.0004/1.1004 | AT/AT PR 1000 |  | 990 | 920*2205 | 131 | 919 | 84548 | 84548
1.0005/1.1005 | AT/AT PR 1200 |  | 1200 | 1070*2080 | 174 | 1308 | 120336 | 120336
1.0006/1.1006 | AT/AT PR 1500 |  | 1525 | 1070*2370 | 200 | 1500 | 138000 | 138000
1.0007/1.1007 | AT/AT PR 2000 |  | 2030 | 1350*2100 | 246 | 1683 | 154836 | 154836
1.0008/1.1008 | AT/AT PR 3000 |  | 3540 | 1630*2315 | 450 | 3076 | 282992 | 282992
1.0009/1.1009 | AT/AT PR 5000 |  | 4910 | 1630*3170 | 615 | 3880 | 356960 | 356960
Артикул | Наименование |  | Объём | Размер | Вес | РРЦ, евро | РРЦ, Рубли с НДС | Ваша цена с НДС
1.2000 | ET 200 |  | 211 | 630*1250 | 50 | 500 | 46000 | 46000
1.2001 | ET 300 |  | 280 | 630*1600 | 65 | 595 | 54740 | 54740
1.2002 | ET 500 |  | 480 | 780*1680 | 87 | 687 | 63204 | 63204
1.2003 | ET 750 |  | 690 | 920*1630 | 101 | 802 | 73784 | 73784
1.2004 | ET 1000 |  | 980 | 920*2205 | 131 | 894 | 82248 | 82248
1.2005 | ET 1200 |  | 1200 | 1070*2080 | 174 | 1291 | 118772 | 118772
1.2006 | ET 1500 |  | 1525 | 1070*2370 | 200 | 1457 | 134044 | 134044
1.2007 | ET 2000 |  | 1980 | 1350*2100 | 246 | 1653 | 152076 | 152076
1.2008 | ET 3000 |  | 3540 | 1630*2315 | 450 | 3063 | 281796 | 281796
1.2009 | ET 5000 |  | 4910 | 1630*3170 | 615 | 3863 | 355396 | 355396
Артикул | Артикул |  | Объём | Размер | Вес | РРЦ, евро | РРЦ, Рубли с НДС | Ваша цена с НДС
1.4001 | FLAT 600 |  | 560 | 630*1410*1630 | 130 | 1335 | 122820 | 122820
1.4002 | FLAT 800 |  | 780 | 780*1710*1410 | 166 | 1483 | 136436 | 136436
1.4003 | FLAT 1000 |  | 960 | 780*1710*1680 | 174 | 1649 | 151708 | 151708
1.4004 | FLAT 1500 |  | 1380 | 920*1990*1630 | 205 | 1788 | 164496 | 164496
1.4005 | FLAT 2000 |  | 1960 | 920*1990*2205 | 262 | 2003 | 184276 | 184276
Вертикальный бак теплоаккумулятор из нержавеющей стали для нагрева ГВС от внешнего источника (пластинчатого теплообменника). Максимальное давление бака 6 Бар, опционально до 10 Бар. Термометр в комплекте. Съёмная полиэфирная изоляция толщиной 65-70 мм с классом огнестойкости B-s2d0. Опционально возможно изменение конструкции бака по чертежу заказчика. Опционально возможен выбор типа теплоизоляции - А, В, С класс по ErP Стильный внешний вид наружной изоляции бака из ABS пластика с декоративными колпачками. |  |  | Объём | Размер | Вес | РРЦ, евро | РРЦ, Рубли с НДС | Ваша цена с НДС
2.7010 | SS 200 |  | 211 | 630*1250 | 50 | 1065 | 97980 | 97980
2.7011 | SS 300 |  | 295 | 630*1600 | 65 | 1240 | 114080 | 114080
2.7012 | SS 500 |  | 485 | 780*1680 | 87 | 1480 | 136160 | 136160
2.7013 | SS 750 |  | 695 | 920*1630 | 101 | 2295 | 211140 | 211140
2.7014 | SS 1000 |  | 990 | 920*2205 | 131 | 2577 | 237084 | 237084
2.7015 | SS 1200 |  | 1200 | 1070*2080 | 174 | 3400 | 312800 | 312800
2.7016 | SS 1500 |  | 1525 | 1070*2370 | 200 | 3800 | 349600 | 349600
2.7017 | SS 2000 |  | 2030 | 1350*2100 | 246 | 4930 | 453560 | 453560
2.7018 | SS 3000 |  | 3540 | 1630*2315 | 450 | По запросу | По запросу | По запросу
2.7019 | SS 5000 |  | 4910 | 1630*3170 | 615 | По запросу | По запросу | По запросу

## Теплоаккумуляторы с ГВС
Производство и продажа бойлеров, теплоаккумуляторов и холодоаккумуляторов из катанной и нержавеющей стали
www.бойлеры.com |  |  |  |  | Заказать и поулчить скидку info@6698699.ru
www.теплоаккумуляторы.рус
HFWT
Hot Fresh Water Tank
Вертикальный бак теплоаккумулятор с теплообменником для ГВС
Теплообменник из нержавеющей стали AISI 304
Максимальное давление бака 6 Бар!! - единственные на рынке с такими показателями прочности
Возможность установки ТЭНа с автоматическим управлением температурой!!! С функцией защиты от закипания и замерзания!!
Съёмная полиэфирная изоляция толщиной 65-70 мм с классом огнестойкости B-s2d0
Бак изготовлен из чистых холоднокатанных сортов стали, поэтому ваша система отопления долго остается без следов
загрязнений и налетов на теплообменниках
Возможность объединения несколько источников нагрева в одном баке
Опционально возможно изменение конструкции бака по чертежу заказчика
Опционально возможен выбор типа теплоизоляции - А, В, С класс по ErP
Усиленная упаковка из дерева с возможностью вертикально/горизонтальной (до 1000 л) перевозки
Стильный внешний вид наружной изоляции бака из ABS пластика с декоративными колпачками.
Термометр и резьба под гильзу датчика в комплекте
Производительность до 2000 литров горячей воды в час!!!
[6 empty] | Гарантия 2 года |  | Курс Евро/Рубль | Ваша скидка %
[8 empty] | 92 | 0
| Артикул | Наименование | Объём, л | Максимальная мощность ТЭНа, кВт | Размер, мм | Вес, кг | РРЦ, евро | РРЦ, Рубли с НДС | Ваша цена с НДС
| 2.3001 | HFWT 300 | 295 | 6 | 630*1600 | 76 | 745 | 68540 | 68540
| 2.3002 | HFWT 500 | 485 | 9 | 780*1680 | 98 | 1026 | 94392 | 94392
| 2.3003 | HFWT 750 | 690 | 15 | 920*1630 | 114 | 1101 | 101292 | 101292
| 2.3004 | HFWT 1000 | 990 | 15 | 920*2205 | 142 | 1458 | 134136 | 134136
| 2.3005 | HFWT 1200 | 1200 | 15 | 1070*2080 | 185 | 1950 | 179400 | 179400
| 2.3006 | HFWT 1500 | 1525 | 15 | 1070*2370 | 211 | 2299 | 211508 | 211508
| 2.3007 | HFWT 2000 | 2030 | 15 | 1350*2100 | 257 | 2698 | 248216 | 248216
| 2.3008 | HFWT 3000 | 3540 | 15 | 1630*2315 | 465 | по запросу
HFWT DUO
Hot Fresh Water Tank with two heat exchangers
Вертикальный бак теплоаккумулятор с теплообменником для ГВС и дополнительным теплообменником для солнечного
коллектора, бассейна, подогрева крыльца или иного независимого контура.
Теплообменник из нержавеющей стали AISI 304
Максимальное давление бака 6 Бар!! - единственные на рынке с такими показателями прочности
Возможность установки ТЭНа с автоматическим управлением температурой!!! С функцией защиты от закипания и замерзания!!
Съёмная полиэфирная изоляция толщиной 65-70 мм с классом огнестойкости B-s2d0
Бак изготовлен из чистых холоднокатанных сортов стали, поэтому ваша система отопления долго остается без следов
загрязнений и налетов на теплообменниках
Возможность объединения несколько источников нагрева в одном баке
Опционально возможно изменение конструкции бака по чертежу заказчика
Опционально возможен выбор типа теплоизоляции - А, В, С класс по ErP
Усиленная упаковка из дерева с возможностью вертикально/горизонтальной (до 1000 л) перевозки
Стильный внешний вид наружной изоляции бака из ABS пластика с декоративными колпачками.
| Термометр и резьба под гильзу датчика в комплекте |  |  |  |  | Гарантия 2 года
Производительность до 2000 литров горячей воды в час!!!
| Артикул | Наименование | Объём, л | Максимальная мощность ТЭНов, кВт | Размер, мм | Вес, кг | РРЦ, евро | РРЦ, Рубли с НДС | Ваша цена с НДС
| 2.4001 | HFWT DUO 300 | 295 | 6 | 630*1600 | 78 | 833 | 76636 | 76636
| 2.4002 | HFWT DUO 500 | 485 | 9 | 780*1680 | 102 | 1166 | 107272 | 107272
| 2.4003 | HFWT DUO 750 | 690 | 15 | 920*1630 | 119 | 1408 | 129536 | 129536
| 2.4004 | HFWT DUO 1000 | 990 | 15 | 920*2205 | 147 | 1707 | 157044 | 157044
| 2.4005 | HFWT DUO 1200 | 1200 | 15 | 1070*2080 | 192 | 2121 | 195132 | 195132
| 2.4006 | HFWT DUO 1500 | 1525 | 15 | 1070*2370 | 220 | 2467 | 226964 | 226964
| 2.4007 | HFWT DUO 2000 | 2030 | 15 | 1350*2100 | 265 | 3006 | 276552 | 276552
| 2.4008 | HFWT DUO 3000 | 3540 | 15 | 1630*2315 | 480 | по запросу
FRESH 200
3 в 1!!! Электрокотёл+Бак горячей воды+теплоаккумулятор
Вертикальный бак теплоаккумулятор с теплообменником для ГВС
Теплообменник из нержавеющей стали AISI 304
Максимальное давление бака 6 Бар!! - единственные на рынке с такими показателями прочности
Возможность установки ТЭНа с автоматическим управлением температурой!!! С функцией защиты от закипания и замерзания!!
Стильный внешний вид наружной изоляции бака из ABS пластика с декоративными колпачками.
Съёмная полиэфирная изоляция толщиной 65-70 мм с классом огнестойкости B-s2d0
Бак изготовлен из чистых холоднокатанных сортов стали, поэтому ваша система отопления долго остается без следов
загрязнений и налетов на теплообменниках
Возможность объединения несколько источников нагрева в одном баке
Опционально возможно изменение конструкции бака по чертежу заказчика
Опционально возможен выбор типа теплоизоляции - А, В, С класс по ErP
Усиленная упаковка из дерева с возможностью вертикально/горизонтальной перевозки
Термометр и резьба под гильзу датчика в комплекте
Производительность до 2000 литров горячей воды в час!!!
Гарантия 2 года
| Артикул | Артикул | Объём, л | Максимальная мощность ТЭНов, кВт | Размер, мм | Вес, кг | РРЦ, евро | РРЦ, Рубли с НДС | Ваша цена с НДС
| 1.0200 | FRESH 200 | 245 | 18 | 780*960 | 70 | 518 | 47656 | 47656

## Косвенники из нержавейки
Производство и продажа бойлеров, теплоаккумуляторов и холодоаккумуляторов из катанной и нержавеющей стали
www.бойлеры.com |  |  |  |  | Заказать и поулчить скидку info@6698699.ru
www.теплоаккумуляторы.рус
SOLAR SS
Вертикальный бак косвенного нагрева ГВС с одним ТО
| Материал бака нержавеющая сталь AISI 304 |  |  |  | Самый большой в классе магниевый анод немецкого производства
| Возможность установки ТЭНа |  |  |  | Возможность установки активного титанового анода для пожизненной защиты бака
| Патрубок рециркуляции ГВС |  |  |  | Термометр и гильза под датчик уже установлены
| Съёмная полиэфиная изоляция ср.толщиной 65-70 мм |  |  |  | Класс огнестойкости изоляции B-s2d0
| Активный титановый анод в комплекте |  |  |  | Гарантия до 5 лет |  |  |  | Курс Евро/Рубль | Ваша скидка %
[9 empty] | 92 | 0
| Артикул | Наименование | Объём, л | Мощность ТО, кВт | Площадь ТО, м2 | Размер, мм | Вес, кг | РРЦ, евро | РРЦ, Рубли с НДС | Ваша цена с НДС
| 2.0001 | SOLAR SS 150 | 157 | 25 | 0.8 | 580*980 | 49 | 1065 | 97980 | 97980
| 2.0002 | SOLAR SS 200 | 211 | 31 | 1 | 580*1250 | 56 | 1240 | 114080 | 114080
| 2.0003 | SOLAR SS 300 | 280 | 47 | 1.5 | 580*1600 | 69 | 1457 | 134044 | 134044
| 2.0004 | SOLAR SS 500 | 480 | 62 | 2 | 780*1605 | 92 | 1910 | 175720 | 175720
| 2.0005 | SOLAR SS 750 | 690 | 62 | 2 | 920*1630 | 108 | 2517 | 231564 | 231564
| 2.0006 | SOLAR SS 1000 | 980 | 74 | 2.4 | 920*2225 | 136 | 2818 | 259256 | 259256
| 2.0007 | SOLAR SS 1200 | 1200 | 87 | 2.8 | 1070*2080 | 179 | 3437 | 316204 | 316204
| 2.0008 | SOLAR SS 1500 | 1525 | 118 | 3.8 | 1070*2320 | 206 | 4197 | 386124 | 386124
| 2.0009 | SOLAR SS 2000 | 1980 | 180 | 5.8 | 1350*2100 | 256 | 5631 | 518052 | 518052
| 2.0010 | SOLAR SS 3000 | 3530 | 180 | 5.8 | 1740*2210 | 460 | по запросу
SOLAR SS DUO
Вертикальный бак косвенного нагрева ГВС с двумя ТО
| Материал бака нержавеющая сталь AISI 304 |  |  |  |  | Титановые аноды для пожизненной защиты бака в комплекте!
| Возм-сть установки ТЭНа (до 500л вкл - 1 1/2'' внутр. 750-2000 л - 2'' внутр) |  |  |  |  | Мощность ТО от 25 до 118 кВт
| Патрубок рециркуляции ГВС |  |  |  |  | Термометр и гильза под датчик уже установлены
| Съёмная полиэфиная изоляция ср.толщиной 65-70 мм |  |  |  |  | Класс огнестойкости изоляции B-s2d0
| Активный титановый анод в комплекте |  |  |  |  | Гарантия до 5 лет
| Артикул | Наименование | Объём, л | Мощность ТО, кВт | Площадь ТО, м2 | Размер, мм | Вес, кг | РРЦ, евро | РРЦ, Рубли с НДС | Ваша цена с НДС
нижний+верхний
| 2.1002 | SOLAR SS DUO 200 | 211 | 31+25 | 1+0,8 | 580*1250 | 58 | 1380 | 126960 | 126960
| 2.1003 | SOLAR SS DUO 300 | 280 | 47+31 | 1,5+1 | 580*1600 | 72 | 1670 | 153640 | 153640
| 2.1004 | SOLAR SS DUO 500 | 480 | 62+31 | 2+1 | 780*1605 | 95 | 2080 | 191360 | 191360
| 2.1005 | SOLAR SS DUO 750 | 690 | 62+37 | 2+1,2 | 920*1630 | 111 | 2655 | 244260 | 244260
| 2.1006 | SOLAR SS DUO 1000 | 980 | 74+37 | 2,4+1,2 | 920*2225 | 143 | 2955 | 271860 | 271860
| 2.1007 | SOLAR SS DUO 1200 | 1200 | 87+56 | 2,8+1,8 | 1070*2080 | 186 | 3880 | 356960 | 356960
| 2.1008 | SOLAR SS DUO 1500 | 1525 | 118+118 | 3,8+3,8 | 1070*2320 | 213 | 4695 | 431940 | 431940
| 2.1009 | SOLAR SS DUO 2000 | 1980 | 180+118 | 5,8+3,8 | 1350*2100 | 261 | 6147 | 565524 | 565524
| 2.1010 | SOLAR SS DUO 3000 | 3530 | 180+118 | 5,8+3,8 | 1740*2210 | 480 | по запросу
SS-HP
Вертикальный бак косвенного нагрева ГВС с одним увеличеным ТО
Материал бака нержавеющая сталь AISI 304
| Возм-сть установки ТЭНа (до 500л вкл - 1 1/2'' внутр. 750-2000 л - 2'' внутр) |  |  |  |  | Мощность ТО от 13 до 341 кВт
| Патрубок рециркуляции ГВС |  |  |  |  | Термометр и гильза под датчик уже установлены
| Съёмная полиэфиная изоляция ср.толщиной 65-70 мм |  |  |  |  | Класс огнестойкости изоляции B-s2d0
| Титановые аноды для пожизненной защиты бака в комплекте! |  |  |  |  | Гарантия до 5 лет
| Артикул | Наименование | Объём, л | Мощность ТО, кВт | Площадь ТО, м2 | Размер, мм | Вес, кг | РРЦ, евро | РРЦ, Рубли с НДС | Ваша цена с НДС
Газ котёл/ Тепл.насос
| 2.2001 | SS-HP 300 | 295 | 99/13 | 3.2 | 630*1600 | 76 | 1710 | 157320 | 157320
| 2.2002 | SS-HP 500 | 485 | 145/19 | 4.7 | 780*1605 | 98 | 2150 | 197800 | 197800
| 2.2003 | SS-HP 750 | 703 | 186/24 | 6 | 920*1630 | 114 | 2720 | 250240 | 250240
| 2.2004 | SS-HP 1000 | 995 | 230/30 | 7.3 | 920*2225 | 142 | 3090 | 284280 | 284280
| 2.2005 | SS-HP 1200 | 1200 | 282/36 | 9.1 | 1070*2080 | 185 | 3950 | 363400 | 363400
| 2.2006 | SS-HP 1500 | 1525 | 341/44 | 11 | 1070*2320 | 211 | 4850 | 446200 | 446200
| 2.2007 | SS-HP 2000 | 2030 | 341/44 | 11 | 1350*2100 | 257 | 6250 | 575000 | 575000

## Баки Электронагрева
Производство и продажа бойлеров, теплоаккумуляторов и холодоаккумуляторов из катанной и нержавеющей стали
www.бойлеры.com |  |  |  |  | Заказать и поулчить скидку info@6698699.ru
www.теплоаккумуляторы.рус
|  | AT ELECTRO |  | только для систем отопления
Вертикальный бак теплоаккумулятор из углеродистой стали без покрытия для нагрева от элетро ТЭНов
Максимальное давление бака 6 Бар!! - единственные на рынке с такими показателями прочности. Опционально до 10 Бар.
Возможность установки сухого ТЭНа и мокрого ТЭНа
Термометр в комплекте
Съёмная полиэфирная изоляция толщиной 65-70 мм с классом огнестойкости B-s2d0
Бак изготовлен из чистых холоднокатанных сортов стали, поэтому ваша система отопления долго остается без следов
загрязнений и налетов на теплообменниках
Опционально возможно изменение конструкции бака по чертежу заказчика
Опционально возможен выбор типа теплоизоляции - А, В, С класс по ErP
Усиленная упаковка из дерева с возможностью вертикально/горизонтальной (до 1000 л) перевозки
Стильный внешний вид наружной изоляции бака из ABS пластика с декоративными колпачками.
Количество отверстий под установку ТЭНов - 2 шт. Опционально до - 10 шт.
[7 empty] | Курс Евро/Рубль | Ваша скидка %
[7 empty] | 92 | 0
| Артикул | Наименование | Объём, л | Размер, мм | Вес, кг | РРЦ, евро | РРЦ, Рубли с НДС | Ваша цена с НДС
| 3.0000 | AT ELECTRO 200 | 211 | 630*1250 | 50 | 505 | 46460 | 46460
| 3.0001 | AT ELECTRO 300 | 295 | 630*1600 | 65 | 611 | 56212 | 56212
| 3.0002 | AT ELECTRO 500 | 485 | 780*1680 | 87 | 699 | 64308 | 64308
| 3.0003 | AT ELECTRO 750 | 695 | 920*1630 | 101 | 813 | 74796 | 74796
| 3.0004 | AT ELECTRO 1000 | 990 | 920*2205 | 131 | 919 | 84548 | 84548
| 3.0005 | AT ELECTRO 1200 | 1200 | 1070*2080 | 174 | 1308 | 120336 | 120336
| 3.0006 | AT ELECTRO 1500 | 1525 | 1070*2370 | 200 | 1500 | 138000 | 138000
| 3.0007 | AT ELECTRO 2000 | 2030 | 1350*2100 | 246 | 1683 | 154836 | 154836
| 3.0008 | AT ELECTRO 3000 | 3540 | 1630*2315 | 450 | По запросу | По запросу | По запросу
| 3.0009 | AT ELECTRO 5000 | 4910 | 1630*3170 | 615 | По запросу | По запросу | По запросу
| AT ELECTRO MONO |  |  | только для систем отопления и проточного приготовления ГВС, а так же доп источники
Вертикальный бак теплоаккумулятор из углеродистой стали без покрытия для нагрева от элетро ТЭНов с теплообменником из нержавеющей стали
Максимальное давление бака 6 Бар!! - единственные на рынке с такими показателями прочности. Опционально до 10 Бар.
Возможность установки сухого ТЭНа и мокрого ТЭНа
Термометр в комплекте
Съёмная полиэфирная изоляция толщиной 65-70 мм с классом огнестойкости B-s2d0
Бак изготовлен из чистых холоднокатанных сортов стали, поэтому ваша система отопления долго остается без следов
загрязнений и налетов на теплообменниках
Возможность объединения несколько источников нагрева в одном баке
Опционально возможно изменение конструкции бака по чертежу заказчика
Опционально возможен выбор типа теплоизоляции - А, В, С класс по ErP
Усиленная упаковка из дерева с возможностью вертикально/горизонтальной (до 1000 л) перевозки
Стильный внешний вид наружной изоляции бака из ABS пластика с декоративными колпачками.
Количество отверстий под установку ТЭНов - 2 шт. Опционально до - 10 шт.
| Артикул | Наименование | Объём, л | Размер, мм | Вес, кг | РРЦ, евро | РРЦ, Рубли с НДС | Ваша цена с НДС
| 3.1000 | AT ELECTRO MONO 200 | 211 | 630*1250 | 53 | 529 | 48668 | 48668
| 3.1001 | AT ELECTRO MONO 300 | 295 | 630*1600 | 68 | 865 | 79580 | 79580
| 3.1002 | AT ELECTRO MONO 500 | 485 | 780*1680 | 91 | 941 | 86572 | 86572
| 3.1003 | AT ELECTRO MONO 750 | 695 | 920*1630 | 106 | 1045 | 96140 | 96140 | ,
| 3.1004 | AT ELECTRO MONO 1000 | 990 | 920*2205 | 138 | 1297 | 119324 | 119324
| 3.1005 | AT ELECTRO MONO 1200 | 1200 | 1070*2080 | 190 | 1554 | 142968 | 142968
| 3.1006 | AT ELECTRO MONO 1500 | 1525 | 1070*2370 | 210 | 1651 | 151892 | 151892
| 3.1007 | AT ELECTRO MONO 2000 | 2030 | 1350*2100 | 256 | 2295 | 211140 | 211140
| 3.1008 | AT ELECTRO MONO 3000 | 3540 | 1630*2315 | 465 | По запросу | По запросу | По запросу
| 3.1009 | AT ELECTRO MONO 5000 | 4910 | 1630*3170 | 640 | По запросу | По запросу | По запросу
SS ELECTRO
Вертикальный бак теплоаккумулятор из нержавеющей стали для нагрева от элетро ТЭНов
Максимальное давление бака 6 Бар, опционально до 10 Бар.
Возможность установки сухого ТЭНа и мокрого ТЭНа
Термометр в комплекте
Съёмная полиэфирная изоляция толщиной 65-70 мм с классом огнестойкости B-s2d0
Опционально возможно изменение конструкции бака по чертежу заказчика
Опционально возможен выбор типа теплоизоляции - А, В, С класс по ErP
Усиленная упаковка из дерева с возможностью вертикально/горизонтальной (до 1000 л) перевозки
Стильный внешний вид наружной изоляции бака из ABS пластика с декоративными колпачками.
Количество отверстий под установку ТЭНов - 2 шт. Опционально до - 10 шт.
| Артикул | Наименование | Объём, л | Размер, мм | Вес, кг | РРЦ, евро | РРЦ, Рубли с НДС | Ваша цена с НДС
| 2.7000 | SS ELECTRO 200 | 211 | 630*1250 | 50 | 1065 | 97980 | 97980
| 2.7001 | SS ELECTRO 300 | 295 | 630*1600 | 65 | 1240 | 114080 | 114080
| 2.7002 | SS ELECTRO 500 | 485 | 780*1680 | 87 | 1480 | 136160 | 136160
| 2.7003 | SS ELECTRO 750 | 695 | 920*1630 | 101 | 2295 | 211140 | 211140
| 2.7004 | SS ELECTRO 1000 | 990 | 920*2205 | 131 | 2577 | 237084 | 237084
| 2.7005 | SS ELECTRO 1200 | 1200 | 1070*2080 | 174 | 3400 | 312800 | 312800
| 2.7006 | SS ELECTRO 1500 | 1525 | 1070*2370 | 200 | 3800 | 349600 | 349600
| 2.7007 | SS ELECTRO 2000 | 2030 | 1350*2100 | 246 | 4930 | 453560 | 453560
| 2.7008 | SS ELECTRO 3000 | 3540 | 1630*2315 | 450 | По запросу | По запросу | По запросу
| 2.7009 | SS ELECTRO 5000 | 4910 | 1630*3170 | 615 | По запросу | По запросу | По запросу
SS ELECTRO MONO
Вертикальный бак теплоаккумулятор из нержавеющей стали для нагрева от элетро ТЭНов с теплообменником из нержавеющей стали
Максимальное давление бака 6 Бар, опционально до 10 Бар.
Возможность установки сухого ТЭНа и мокрого ТЭНа
Термометр в комплекте
Съёмная полиэфирная изоляция толщиной 65-70 мм с классом огнестойкости B-s2d0
Возможность объединения несколько источников нагрева в одном баке
Опционально возможно изменение конструкции бака по чертежу заказчика
Опционально возможен выбор типа теплоизоляции - А, В, С класс по ErP
Усиленная упаковка из дерева с возможностью вертикально/горизонтальной (до 1000 л) перевозки
Стильный внешний вид наружной изоляции бака из ABS пластика с декоративными колпачками.
Количество отверстий под установку ТЭНов - 2 шт. Опционально до - 10 шт.
| Артикул | Наименование | Объём, л | Размер, мм | Вес, кг | РРЦ, евро | РРЦ, Рубли с НДС | Ваша цена с НДС
| 2.8000 | SS ELECTRO MONO 200 | 211 | 630*1250 | 53 | 1240 | 114080 | 114080
| 2.8001 | SS ELECTRO MONO 300 | 295 | 630*1600 | 68 | 1457 | 134044 | 134044
| 2.8002 | SS ELECTRO MONO 500 | 485 | 780*1680 | 91 | 1910 | 175720 | 175720
| 2.8003 | SS ELECTRO MONO 750 | 695 | 920*1630 | 106 | 2517 | 231564 | 231564
| 2.8004 | SS ELECTRO MONO 1000 | 990 | 920*2205 | 138 | 2818 | 259256 | 259256
| 2.8005 | SS ELECTRO MONO 1200 | 1200 | 1070*2080 | 190 | 3437 | 316204 | 316204
| 2.8006 | SS ELECTRO MONO 1500 | 1525 | 1070*2370 | 210 | 4197 | 386124 | 386124
| 2.8007 | SS ELECTRO MONO 2000 | 2030 | 1350*2100 | 256 | 5637 | 518604 | 518604
| 2.8008 | SS ELECTRO MONO 3000 | 3540 | 1630*2315 | 465 | По запросу | По запросу | По запросу
| 2.8009 | SS ELECTRO MONO 5000 | 4910 | 1630*3170 | 640 | По запросу | По запросу | По запросу
| ATP ELECTRO Эмаль |  |  | Для систем ГВС
Вертикальный бак теплоаккумулятор из углеродистой стали эмалированный для нагрева от элетро ТЭНов
Максимальное давление бака 6 Бар!
Возможность установки сухого ТЭНа и мокрого ТЭНа
Термометр в комплекте
Съёмная полиэфирная изоляция толщиной 65-70 мм с классом огнестойкости B-s2d0
Опционально возможно изменение конструкции бака по чертежу заказчика
Опционально возможен выбор типа теплоизоляции - А, В, С класс по ErP
Усиленная упаковка из дерева с возможностью вертикально/горизонтальной (до 1000 л) перевозки
Стильный внешний вид наружной изоляции бака из ABS пластика с декоративными колпачками.
Количество отверстий под установку ТЭНов - 2 шт. Опционально до - 10 шт.
| Артикул | Наименование | Объём, л | Размер, мм | Вес, кг | РРЦ, евро | РРЦ, Рубли с НДС | Ваша цена с НДС
| 3.0100 | ATP ELECTRO 200 | 211 | 630*1250 | 50 | 622 | 57224 | 57224
| 3.0101 | ATP ELECTRO 300 | 295 | 630*1600 | 65 | 908 | 83536 | 83536
| 3.0102 | ATP ELECTRO 500 | 485 | 780*1680 | 87 | 1347 | 123924 | 123924
| 3.0103 | ATP ELECTRO 750 | 695 | 920*1630 | 101 | По запросу | По запросу | По запросу
| 3.0104 | ATP ELECTRO 1000 | 990 | 920*2205 | 131 | По запросу | По запросу | По запросу
| ATP ELECTRO MONO Эмаль |  |  |  | Для систем ГВС
Вертикальный бак теплоаккумулятор из углеродистой стали эмалированный для нагрева от элетро ТЭНов с теплообменником из углеродистой или нержавеющей стали
Максимальное давление бака 6 Бар!!
Возможность установки сухого ТЭНа и мокрого ТЭНа
Термометр в комплекте
Съёмная полиэфирная изоляция толщиной 65-70 мм с классом огнестойкости B-s2d0
Возможность объединения несколько источников нагрева в одном баке
Опционально возможно изменение конструкции бака по чертежу заказчика
Опционально возможен выбор типа теплоизоляции - А, В, С класс по ErP
Усиленная упаковка из дерева с возможностью вертикально/горизонтальной (до 1000 л) перевозки
Стильный внешний вид наружной изоляции бака из ABS пластика с декоративными колпачками.
Количество отверстий под установку ТЭНов - 2 шт. Опционально до - 10 шт.
| Артикул | Наименование | Объём, л | Размер, мм | Вес, кг | РРЦ, евро | РРЦ, Рубли с НДС | Ваша цена с НДС
| 3.1100 | ATP ELECTRO MONO 200 | 211 | 630*1250 | 53 | 655 | 60260 | 60260
| 3.1101 | ATP ELECTRO MONO 300 | 295 | 630*1600 | 68 | 983 | 90436 | 90436
| 3.1102 | ATP ELECTRO MONO 500 | 485 | 780*1680 | 91 | 1472 | 135424 | 135424
| 3.1103 | ATP ELECTRO MONO 750 | 695 | 920*1630 | 106 | По запросу | По запросу | По запросу
| 3.1104 | ATP ELECTRO MONO 1000 | 990 | 920*2205 | 138 | По запросу | По запросу | По запросу

## Холодоаккумуляторы
Производство и продажа бойлеров, теплоаккумуляторов и холодоаккумуляторов из катанной и нержавеющей стали
www.бойлеры.com |  |  |  |  | Заказать и поулчить скидку info@6698699.ru
www.теплоаккумуляторы.рус
CT
Вертикальный бак теплоаккумулятор/холодоаккумулятор
Максимальное давление бака 6 Бар!! - единственные на рынке с такими показателями прочности. Опционально до 10 Бар
Не съёмная каучуковая изоляция толщиной 19 мм
Бак изготовлен из чистых холоднокатанных сортов стали, поэтому ваша система отопления/охлаждения долго остается без следов
загрязнений и налетов на теплообменниках
Возможность объединения несколько источников нагрева/охлаждения в одном баке
Опционально возможно изменение конструкции бака по чертежу заказчика
Опционально возможен выбор толщины теплоизоляции
Усиленная упаковка из дерева
[5 empty] | Гарантия до 7 лет |  | Курс Евро/Рубль | Ваша скидка %
[7 empty] | 92 | 0 | 0
| Артикул | Наименование | Объём, л | Размер, мм | Вес, кг | РРЦ, евро | РРЦ, Рубли с НДС | Ваша цена с НДС
| 5.0000 | CT 200 | 211 | 630*1250 | 50 | 654 | 60168 | 60168
| 5.0001 | CT 300 | 295 | 630*1600 | 65 | 738 | 67896 | 67896
| 5.0002 | CT 500 | 485 | 780*1680 | 87 | 827 | 76084 | 76084
| 5.0003 | CT 750 | 695 | 920*1630 | 101 | 927 | 85284 | 85284
| 5.0004 | CT 1000 | 990 | 920*2205 | 131 | 1112 | 102304 | 102304
| 5.0005 | CT 1200 | 1200 | 1070*2080 | 174 | 1629 | 149868 | 149868
| 5.0006 | CT 1500 | 1525 | 1070*2370 | 200 | 1777 | 163484 | 163484
| 5.0007 | CT 2000 | 2030 | 1350*2100 | 246 | 2458 | 226136 | 226136
| 5.0008 | CT 3000 | 3540 | 1630*2315 | 450 | 3426 | 315192 | 315192
| 5.0009 | CT 5000 | 4910 | 1630*3170 | 615 | 4380 | 402960 | 402960
|  | Опционально доступен термоманометр |  |  |  | 12
SS CT
Вертикальный бак теплоаккумулятор/холодоаккумулятор из нержавеющей стали AISI 304
Максимальное давление бака 6 Бар!! - единственные на рынке с такими показателями прочности. Опционально до 10 Бар
Не съёмная каучуковая изоляция толщиной 19 мм
Бак изготовлен из нержавеющей стали, поэтому ваша система отопления/охлаждения долго остается без следов
загрязнений и налетов на теплообменниках
Возможность объединения несколько источников нагрева/охлаждения в одном баке
Опционально возможно изменение конструкции бака по чертежу заказчика
Опционально возможен выбор толщины теплоизоляции
Усиленная упаковка из дерева
| Артикул | Наименование | Объём, л | Размер, мм | Вес, кг | РРЦ, евро | РРЦ, Рубли с НДС | Ваша цена с НДС
| 5.1000 | SS CT 200 | 211 | 630*1250 | 50 | 1280 | 117760 | 117760
| 5.1001 | SS CT 300 | 295 | 630*1600 | 65 | 1545 | 142140 | 142140
| 5.1002 | SS CT 500 | 485 | 780*1680 | 87 | 2025 | 186300 | 186300
| 5.1003 | SS CT 750 | 695 | 920*1630 | 101 | 2642 | 243064 | 243064
| 5.1004 | SS CT 1000 | 990 | 920*2205 | 131 | 2978 | 273976 | 273976
| 5.1005 | SS CT 1200 | 1200 | 1070*2080 | 174 | 3597 | 330924 | 330924
| 5.1006 | SS CT 1500 | 1525 | 1070*2370 | 200 | 4397 | 404524 | 404524
| 5.1007 | SS CT 2000 | 2030 | 1350*2100 | 246 | 5931 | 545652 | 545652
| 5.1008 | SS CT 3000 | 3540 | 1630*2315 | 450 | По запросу
| 5.1009 | SS CT 5000 | 4910 | 1630*3170 | 615 | По запросу
|  | Опционально доступен термоманометр |  |  |  | 12